东贝机电（江苏）有限公司

消防系统控制及其设施维护保养项目

东贝机电（江苏）有限公司消防系统控制及其设施维护保养项目需对外进行公示，欢迎符合资质条件，并对此感兴趣的单位前来报名参与项目竞价活动。
一、工程范围：
1) 包含但不限于我司提供的《消防设施清单》约定的范围区内：主厂房、东门卫、食堂、宿舍楼、动力中心、检验中心、成品库、污水站、油料气瓶库、特殊气体站等诸个单元体的消防设备实施，包含但不限于：消防系统控制、监控及设施、消防报警及控制系统、气体监控设施、消火栓及管网、消防水泵系统及干粉灭火器、消防水箱等，每月至少来公司两次巡查或访问，每年年终出具一次消防检测报告。
二、维保要求：
1、严格按照国家及相关部门的规定进行维护，确保系统正常运行。
2、根据消防要求每月对消防报警系统及设施进行两次巡查并作检查记录，发现问题及时处理。具体需检查的设备名称及报警控制系统设备数量详见维保方案。
3、每年采用专用检测仪器对消防报警系统元件进行检测，并向甲方生产部出具书面检测报告及上传消防队系统中。
4、消防大型设备由甲方购置，乙方施工。

- 每年对室内消防栓、室外消防栓进行一次维护保养（含室外消防栓冬天防冻）。
6、保证甲方通过甲方所在地公安、消防的年度检验以及随时例行的各种消防安全检查。
7、维保期间，乙方包工、包消耗性材料、包使用工具、包安全、包质量、包费用。
8、把甲方消防设备使用标准简单化。（对甲方的消防设施操作方法进行规范，贴上简单易懂的使用规范要求，使甲方任何人在紧急情况下均能操作。）
9、根据甲方的要求，随时为贵公司在消防专业方面提供免费咨询服务。
10、每年乙方技术人员对甲方生产安全员至少组织一次消防知识培训。
三、其他要求：
1、注册资本≥1000万元。
2、一级注册消防工程师3人以上，中级技能消防设施操作员4人以上。
3、每次维保操作人员取得中级技能等级以上消防设施操作员（维保方向）职业资格证书。
4、三年内无违法失信行为记录。
5、公司具有消防维保检测资质，国家消防系统登记备案。
四、施工技术要求
·施工过程中严格按规范及标准施工，人身及设备安全由供方自行负责，损坏用方设施负责赔偿。
·隐蔽工程施工前必须由用方施工管理员确认后才能进行下一步施工，并双方作好记录。
五、对参与人资质要求：
1、凡是在中华人民共和国境内注册取得营业执照(营业执照注册必须超过2年) 并符合相应资质要求生产商或制造商均可报名参加。
2、参与人必须具有履行合同所必需的财务、技术和服务能力。
六、参与报价单位需 的以下材料1、 接受咨询函2、报价单位营业执照授权委托书、维保检测资质等相关资料加盖公章(报名后我司提供回函模板)。
七、接受报名时间：2023年5月18日8时至2023年5月30日17时。凡有意参加的单位于此期间通过邮箱1455047606@qq.com或者电话报名获取相关资料表格。
八、联系人：张青（17712715130）

- 东贝机电（江苏）有限公司

- 2023年5月18日